**ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ**

**…………………………………….**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bakımda Yapılacaklar** | **Evet(√)** | **Hayır(X)** |
| **Serpantinler çevreci kimyasal ile temizlenecek.** |  |  |
| **Filtreler temizlenecek, gerekli görülenler yenisi ile değiştirilecek.** |  |  |
| **Yoğuşma tavası ve drenaj borusu temizlenerek, eğimleri kontrol edilecek.** |  |  |
| **Motor akımları ölçülecek.** |  |  |
| **Elektrik bağlantıları kontrol edilecek.** |  |  |
| **Kumandalar kontrol edilecek.** |  |  |
| **Fancoil su giriş çıkış bağlantıları kontrol edilerek gerekli müdahaleler yapılacak.** |  |  |
| **Tesisat üzerindeki pislik tutucu filtreler temizlenecek, gerekli görülenler yenisi ile değiştirilecek.** |  |  |
| **Üfleme kanalları veya boruları kontrol edilerek uygun hale getirilecek** |  |  |

**Bina Adı:………………………..**

**İşi Yapanın**

…./…/20..

Adı Soyadı /İmzası

**Onaylayan**

..../…./….

Birim Yöneticisinin

Adı Soyadı /İmzası