**ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ**

**…………………………………….**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bakımda Yapılacaklar** | **Evet(√)** | **Hayır(X)** |
| **Klima santralinin bütün fan rulmanlarının bakımı yapılacaktır.** |  |  |
| **Bütün kayışların ayar ve balans bakımı yapılacaktır. Kayışlar yıpranmış ise değiştirilecektir.** |  |  |
| **Klima santralinin bütün hücreleri yıkanacaktır** |  |  |
| **Elektrik bağlantıları kontrol edilecektir.** |  |  |
| **Fan Motoru Kontrol edilecektir.** |  |  |
| **Elektronik kart kontrol edilecektir** |  |  |
| **Elektrik ve otomasyon sisteminde elektrik bağlantıları, haberleşme bağlantıları, akışkan kontrol elemanları ve don termostatları kontrol edilecektir.** |  |  |
| **Hava Damperleri, damper servo motorları kontrol edilecektir, ve damper yatakları yağlanacaktır.** |  |  |
| **Pislik tutucuların temizliği yapılacaktır.** |  |  |
| **Tesisat boru izolasyonları, keçe, salmastra kontrolü yapılacaktır.** |  |  |
| **Motorlu vanalar kontrol edilecektir.** |  |  |
| **Serpantinlerin kimyasal ile temizliği yapılacaktır.** |  |  |
| **Isıtma suyu devir daim pompası kontrol edilecektir.** |  |  |

**Bina Adı:………………………..**

**İşi Yapanın**

…./…/20..

Adı Soyadı /İmzası

**Onaylayan**

..../…./….

Birim Yöneticisinin

 Adı Soyadı /İmzası