|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra**  **No** | **Kontrol Edilen Alan** | **KONTROL** | **DURUM** | **KONTROL EDEN KİŞİ** | **KONTROL SAATİ** | **İMZA** |
| **1** | **(\*)**SEM laboratuvar kliması kontrol edildi mi? |  |  |  |  |  |
| **2** | UPS odası kontrol edildi mi? |  |  |  |  |  |
| **3** | UPS odası kliması kontrol edildi mi? |  |  |  |  |  |
| **4** | ICP-MS laboratuvar kliması kontrol edildi mi? |  |  |  |  |  |
| **5** | ICP-MS cihazı UPS’ i kontrol edildi mi? |  |  |  |  |  |
| **6** | **(\*)**Server odası (Mescit) kliması kontrol edildi mi? |  |  |  |  |  |
| **7** | C Blok güney cephesi genel koridor kontrolü yapıldı mı? |  |  |  |  |  |
| **8** | **(\*)**C Blok güney cephesi sabun ve dezenfektan odası kliması kontrol edildi mi? |  |  |  |  |  |
| **9** | **(\*)** -80 ve sıvı azot odası klima kontrolü yapıldı mı? |  |  |  |  |  |
| **10** | Yukarıda bahsi geçen alanları haricinde tüm klimaların kapalı olması durumu kontrol edildi mi? |  |  |  |  |  |

1. **(\*)** ile işaretlenmiş alanlar kış dönemi boyunca hava koşulları dâhilinde olması gereken ısı seviyesinde olduğundan ortalama sıcaklık 200Cüstüne çıkmadığı sürece kontrol edilmeyecektir.
2. Olağanüstü durum söz konusu olduğunda (elektrik kesintisi dâhil ) müdür, müdür yardımcısı ve personelle iletişime geçilecektir.
3. Yukarıda belirtilen kritik bölgelerin tamamı 2 saatte bir kontrol edilecektir.
4. Bu çizelge bir sonraki nöbet personeline teslim edilip birime verilecektir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Adı & Soyadı** |  | **…. /…. /20…** |
|  |  | **İmza** |