| Laboratuvar Adı | : | DEHAM Laboratuvarı |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | Sürkülasyonlu Su Banyosu |
| Marka & Model | : | NÜVE / BM 15 |
| Sorumlular | : | Cihazdan Sorumlu Laboratuvar Personeli |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvarı’nda kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvarı’nda kullanılan Sürkülasyonlu Su Banyosu ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

- Cihazın fişi prize takılır.

- Açma-kapama anahtarı ile cihaz açılır.

- Sıcaklık ayar butonuna basılır.

- Sıcaklık arttırma ve eksiltme butonlarını kullanarak sıcaklık ayarlanır.

- Zaman ayar butonuna basılır.

- Zaman arttırma ve eksiltme butonlarını kullanarak zaman ayarlanır.

- Start/Stop butonuna basılarak program çalıştırılır.

- Ayarlanan zaman bitiminde cihaz duracaktır.

NOT: Cihaz kesinlikle susuz çalıştırılmamalıdır.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI

- Cihaza ait kullanım talimatı

- Makina bakım kartı

- Cihaz kalibrasyon planı