| Laboratuvar Adı | : | Kromatografi Laboratuvarı |
| --- | --- | --- |
| Cihaz Adı | : | Ultrasonik Su Banyosu |
| Marka & Model | : | İSOLAB/ SN-2015UC03D0010 |
| Sorumlular | : | Cihazdan Sorumlu Laboratuvar Personeli |

- AMAÇ

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan yukarıda bilgileri verilmiş cihazın laboratuvar personeli tarafından kullanımının sağlanmasını kolaylaştırmak, ayrıca cihazın kullanım kalitesini ve verimliliğini arttırmak için gerekli minimum şartların yerine getirildiği bir sistem oluşturmaktır.

- KAPSAM

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda kullanılan Ultrasonik Su Banyosu cihazının ana kullanım bilgileri ile ilgili personel tarafından yürütülebilecek rutin temizlik ve bakım bilgilerini kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda görevli personeller sorumludur.

- UYGULAMA

- Fişe takılıp ana düğme ile açılır.

- Cihaz üzerinde yer alan yön tuşları ile zaman ve sıcaklık ayarı yapılır.

- Mobil faz şişeleri ultrasonik su banyosu içerisine konulur.

- START tuşuna basılır.

- Belirtilen zamanda cihazda işlem yapılır ve işlem tamamlandığında fişi çekilerek cihaz kapatılır.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR ve KALİTE KAYITLARI