**ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ**

**…………………………………….**

**Bina Adı:………………………..**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bakımda Yapılacaklar** | **Evet(√)** | **Hayır(X)** |
| **Yağ ve gaz kaçak kontrolü yapılacak, kaçak var ise gerekli tedbirler alınmalıdır** |  |  |
| **Yağ seviye kontrolü yapılmalıdır.** |  |  |
| **Sensör mekanik kontrolleri yapılmalıdır** |  |  |
| **Parametre kontrolleri yapılmalıdır.** |  |  |
| **Sistem alarm kontrolü yapılmalıdır.** |  |  |
| **Termik rölelerin kontrolü yapılmalıdır.** |  |  |
| **Elektrik pano temizliği ve kontrolü yapılmalıdır.** |  |  |
| **Kondanser çevreci kimyasal temizleyici kullanılarak basınçlı su ile temizlenmelidir.** |  |  |
| **Kontaktör bakımı yapılmalıdır.** |  |  |
| **Rakor birleşim noktaları kontrol edilmelidir.** |  |  |
| **Flow switch kontrol edilmelidir.** |  |  |
| **Drier kontrol edilmelidir.** |  |  |
| **Isı izolasyonları kontrol edilmelidir.** |  |  |
| **Kompresör mekanik olarak kontrol edilmelidir** |  |  |
| **Pislik tutucu temizliği yapılmalıdır.** |  |  |
| **yağ basıncı ve yağ pompası kontrol edilecektir** |  |  |
| **Yağ ısıtıcılarının kontrolü yapılmalıdır.** |  |  |
| **Fanlar mekanik olarak kontrol edilmelidir.** |  |  |

**İşi Yapanın**

…./…/20..

Adı Soyadı /İmzası

**Onaylayan**

..../…./….

Birim Yöneticisinin

 Adı Soyadı /İmzası