**ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ**

**…………………………………….**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bakımda Yapılacaklar** | **Evet(√)** | **Hayır(X)** |
| **Kombi ve kazan yanma odası temizlenir.**  |  |  |
| **Alev oluşumunu sağlayan çakmaklardaki oksitlenmeler temizlenir.** |  |  |
| **Fanlar temizlenir, gerekli görülür ise yağlanır.** |  |  |
| **Bütün basınç göstergeleri, emniyet valfleri ve sensörler kontrol edilir.** |  |  |
| **Sirkülasyon pompaları kontrol edilir.** |  |  |
| **Elektrik değerleri ölçülür.** |  |  |
| **Denge tankına gerek görülürse hava basılır.** |  |  |
| **Filtreler temizlenir.** |  |  |
| **Seviye göstergeleri, manometreler, by-pass hatlar, basınç hatları ve vanalar kontrol edilir.**  |  |  |
| **Gaz kaçak kontrolü yapılır.** |  |  |
| **Bütün kontrollerde gerekli müdahaleler yapılır, ileride sorun teşkil edebilecek parçalar not edilir.** |  |  |
| **Sistem çalıştırılarak test edilir.** |  |  |

**Bina Adı:………………………..**

**İşi Yapanın**

…./…/20..

Adı Soyadı /İmzası

**Onaylayan**

..../…./….

Birim Yöneticisinin

 Adı Soyadı /İmzası