**ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ**

**…………………………………….**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bakımda Yapılacaklar** | **Evet(√)** | **Hayır(X)** |
| **Gaz kaçak ve basınçları kontrol edilir.** |  |  |
| **Elektrik kablo bağlantıları ve voltaj değerleri kontrol edilir.** |  |  |
| **Evaporatör  ve kondenser fan motorları kontrol edilir.** |  |  |
| **Evaporatör  ve kondenser fanları kontrol edilir.** |  |  |
| **Filtrelerin temizliği yapılır  ve gerekiyorsa değişimi yapılır.** |  |  |
| **Kondenserler  ve evaporatörler çevreci kimyasallarla temizlenir.** |  |  |
| **Gerekli ise drenaj tavaları ve hortumları temizlenir.** |  |  |
| **Cihaz kabininin iç yüzeylerinde genel toz temizliği yapılır.** |  |  |
| **Brülör temizliği, yanma ve gaz basınç kontrolleri, elektronik kart kontrolü ve elektrik bağlantıları kontrolü yapılır.** |  |  |
| **Sensör  ve  kumanda elemanlarının çalışma kontrolü ve temizliği yapılır.** |  |  |
| **Damper  motor ve kapaklarının genel kontrolü yapılır, gerekiyorsa ayarlanır.** |  |  |

**Bina Adı:………………………..**

**İşi Yapanın**

…./…/20..

Adı Soyadı /İmzası

**Onaylayan**

..../…./….

Birim Yöneticisinin

Adı Soyadı /İmzası