**ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ**

**…………………………………….**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bakımda Yapılacaklar** | **Evet(√)** | **Hayır(X)** |
| **Filtrelerin kimyasal ve yıkama motoru ile yıkanarak temizlenmesi,** |  |  |
| **Varsa kayış kasnak kontrollerinin yapılması,** |  |  |
| **Fanların akımlarının ölçülmesi,** |  |  |
| **Balanslarının kontrol edilmesi,** |  |  |
| **Damperlerinin kontrol edilmesi,** |  |  |
| **Rulmanların kontrolü yapılacaktır,** |  |  |
| **Cihazın genel temizliğinin yapılması,** |  |  |
| **Cihazın otomatik kontrol elemanlarının kontrolü,** |  |  |
| **Otomasyon ve güç kablolarının kontrolleri,** |  |  |
| **Kontrol panelinin ayarlanması kontrol edilmesi,** |  |  |
| **Elektrikli ısıtıcıların kontrolü yapılacaktır.** |  |  |

**Bina Adı:………………………..**

**İşi Yapanın**

…./…/20..

Adı Soyadı /İmzası

**Onaylayan**

..../…./….

Birim Yöneticisinin

Adı Soyadı /İmzası